様式Ｂ

| 課長 | 課長補佐 | 主幹 | 係長 | 課員 | 担当者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

開発行為に伴う帰属物（下水道）に関する設計事前協議書

| 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 協 議 事 項 |  |  |  |  | 指 示 事 項 |  |  |  |
| 1．事業認可区域内外の別 |  |  |  |  | ア 認可区域内 イ 認可区域外(区域外流入の手続が必要) |  |  |  |
| 2．単独公共下水道区域、流域関連区域、農集排水区域の別 |  |  |  |  | ア 単独公共で下水道区域 イ 流域関連区域 ウ 農集排水区域 |  |  |  |
| 3．分流区域、合流区域の別 |  |  |  |  | ア 分流区域 イ 合流区域 |  |  |  |
| 4．管の口径、勾配について |  |  |  |  | 口径 Φ＝ ｍｍ(認可区域内の場合、計算書添付) 勾配 ⅰ＝ ‰ |  |  |  |
| 5．マンホールの間隔、蓋について |  |  |  |  | 間隔 最大Ｌ＝ ｍ 蓋 Ｔ－ ｔ |  |  |  |
| 6．管の土被りについて |  |  |  |  | 最小 Ｈ＝ ｍ |  |  |  |
| 7．管路の位置について |  |  |  |  | 官民界からの離隔 Ｌ＝ ｍ |  |  |  |
| 8．既設横断水路等との離隔について |  |  |  |  | 高さ Ｈ＝ ｍ以上 |  |  |  |
| 9．汚水ますの位置、深さ、基準高について |  |  |  |  | 位置 官民界からの離隔 Ｌ＝ ｍ 深さ Ｈ＝ ｍ |  |  |  |
| 10．地下埋設物（水道、ガス、NTT等）の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11．開発工事着工の時期及び分譲の時期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12．受益者負担金の賦課の確認（処理開始区域として公示した箇所） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13．その他の事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協議年月日 |  |  | 年 月 日 |  | 協議場所 |  |  |  |
| 協議及び説明者名 | 事業者 |  |  | 住所 氏名 |  | 協議を受けた者 | 上下水道課 |  |
|  | 連絡先 |  |  | TEL FAX |  |  |  |  |
|  | 設計者 |  |  | 住所 氏名 |  |  |  |  |
|  | 連絡先 |  |  | TEL FAX |  |  |  |  |

※協議に当たっては、位置図、平面図、縦断図、構造図等のほか説明に必要な図面及び資料を一部持参すること。協議事項について、3年以上経過したものは再協議すること。